г. \_\_*Москва\_\_\_\_\_\_\_\_\_* "*25*" *\_января\_\_* 202*0* г.

АКТ

*\_\_\_\_\_\_\_замера температуры горячей воды\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Участники проверки качества услуги:

*Иванов Иван Иванович, собственник квартиры\_37\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Петров Сергей Николаевич, нач. участка ТВС ООО "УЮТ"*

*Захаров М.А. инспектор ГЖИ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Проверка проведена в присутствии: \_\_\_*Сидорова А.Ф.\_кв. 34,\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_Мазур В.Е.\_\_кв.\_38,\_\_\_Томилина П.К.\_председатель Совета дома\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Время проведения проверки: *\_14час 30 мин\_\_\_\_*,

место проведения проверки:*\_\_кв. 37\_\_по \_ул.\_Минина\_132\_\_корп.\_2*

Результаты проверки: *\_Произведен замер температуры горячей воды в 2-х точках:\_кухня\_48\_град.,\_ванная\_46\_град.\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

При проверке качества услуги, использовались следующие инструменты:

*градусник\_спиртовой со шкалой от 0\_до\_+100\_0С\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_емкость пластиковая мерная\_от\_100\_мл\_до\_1,2\_литра*

*\_\_время определялось по настенным электронным часам*

*марки\_"Победа"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

Выводы о дате и времени начала нарушения качества услуги: *\_со\_слов\_собственника\_квартиры\_и\_его\_соседей\_температура горячей\_воды\_снизилась\_после\_22\_января\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подписи лиц, участвовавших в проведении проверки качества услуги:

*\_Иванов\_И.И.\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_\_Петров\_С.Н.\_\_\_\_\_\_(подпись)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_Захароов\_М.А.\_\_\_\_(подпись)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_Томилина\_П.К.\_\_\_(подпись)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*\_\_Сидорова\_А.Ф.\_и\_Мазур\_В.Е.\_\_от\_подписи\_отказались,*

*поскольку заявление не подавали и присутствовали из любопытства.*